Rzeszów, 11.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/KPO/2023

dotyczące dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii

W ramach projektu „Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstwa ISOFT Sp. z o.o.” w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025 finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

# ZAMAWIAJĄCY

ISOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Gen. Władysława Sikorskiego 55, 35-304 Rzeszów

NIP: 813368646

REGON: 181062839

Telefon: +48 792 840 870 (w godz.: 8:00-14:00)

E-mail: glasek@isoft.biz.pl

Strona internetowa: www.isoft.biz.pl

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności, przejrzystości oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja instalacji fotowoltaicznej na dachu konstrukcyjnym budynku powyżej 10 m pokrytym blachą trapezową oraz na konstrukcji stalowej będącej zadaszeniem tarasów mieszczącym się przy al. Sikorskiego 55 w Rzeszowie. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełniać minimalny zakres specyfikacji opisanej poniżej oraz warunki gwarancji.

Kody CPV Zamówienia:

09332000-5 Instalacje słoneczne

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31430000-9 Akumulatory elektryczne

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Dostawę oraz montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej,

Minimalna moc instalacji: 12 kWp

Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min.: 450 Wp – 27 szt.

Inwerter hybrydowy: min. 10 kW (3 fazowy) (stopień ochrony min. IP65, wydajność min. 97,7%, gwarancja na produkt min. 5 lat)

Zabezpieczenie: AC/DC i PPOŻ

Okablowanie: kable solarne podwójnie izolowane 6 mm2

System montażowy dedykowany do konkretnego poszycia konstrukcji w tym: blacha trapezowa oraz konstrukcja stalowa zadaszenia tarasów.

Instalacja uziemiająca

2. Uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej.

3. Dostawę magazynu energii o mocy: 70 kWh

4. Sprawdzenie zgodności projektu instalacji fotowoltaicznej z przepisami p.poż (Zgodnie z art. 29 ust 4 pkt.3c (…) do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej(…) projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a).

Wymagania:

• Odporności modułów na obciążenie minimum 5400 Pa/2400Pa.

• Gwarancja producenta na sprawność i wydajność pracy modułu min. 84 % mocy w 25 roku użytkowania;

• Gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych na produkt min. 12 lat (na materiały i wykonanie)

• Gwarancja na liniowy spadek mocy 25 lat,

• Gwarancja na wykonanie instalacji minimum 5 lat

• Realizacja zgłoszenia serwisowego - nie później niż w ciągu 48 h

# TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.01.2024 r.

Miejsce realizacji zamówienia:  ISOFT Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, al. gen. Władysława Sikorskiego 55, 35-304 Rzeszów

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – 24 października 2023 r.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w wyniku zaistnienia sytuacji lub wydarzeń, których Zlecający nie mógł przewidzieć.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

## Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

## Udzielą gwarancji na wykonanie instalacji nie krótszy niż 5 lat,

## Zapewnią reakcję serwisu na zgłoszoną usterkę w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia

## Oferują poszczególne elementy zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,

## Mają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał i uruchomił co najmniej 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy co najmniej 10 kW.  (Załącznik nr 3 / OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU WYKONAWCY).

## Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  -   montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:

## -  Ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Załącznik nr 3/Oświadczenia).

## - Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez podwykonawców

## Posiada potencjał finansowo-ekonomiczny, przez co należy rozumieć, że Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe (Załącznik nr 3/Oświadczenia).

## Posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (1 milion złotych) .

## Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

## -  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

## -  posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

## - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

## - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## Przedłożą wszelkie dokumenty wyszczególnione w punkcie VI. WYMAGANE DOKUMENTY.

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym:

- Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z

wymaganiami ustawowymi.

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek).

(Załącznik nr 3/Oświadczenia).

  - Posiadają odpowiedni potencjał techniczny, pozwalający na poprawną realizację zamówienia.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

| Lp. | kryteria oceny ofert | waga | maks. liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Cena netto w PLN lub EUR* | 70% | 70 |
| B. | Gwarancja | 15% | 15 |
| c. | SERWIS (czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia awarii) | 15% | 15 |

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C, gdzie:

Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 70 punktów

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- udzielenie co najmniej 5- letniej gwarancji – 0 punktów,

- udzielenie co najmniej 7-letniej gwarancji – 5 punktów,

- udzielenie co najmniej 10 - letniej gwarancji – 10 punktów,

- udzielenie co najmniej 15-letniej gwarancji – 15 punktów,

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.

Ad. C Kryterium Serwis (czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia awarii) zostanie obliczone wg następującego wzoru:

-  reakcja serwisu na skutecznie zgłoszenie usterki  - do 48 godzin – 0 pkt

- reakcja serwisu na skutecznie zgłoszenie usterki -  do 24 godzin – 5 pkt

- reakcja serwisu na skutecznie zgłoszenie usterki  - do 12 godzin – 10 pkt

- reakcja serwisu na skutecznie zgłoszenie usterki - do 8 godzin – 15 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

- WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i finansowo – ekonomicznego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powiązania z Federacją Rosyjską

- Specyfikacje / karty katalogowe potwierdzające posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia – to znaczy, ze  w okresie ostatnich 3 lat liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał i uruchomił co najmniej 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy co naj przedstawienie tego załącznika w formie referencji obejmujących wszystkie wymagane dane.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (1 milion złotych) – kserokopia polisy

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,

- nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego,

- oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,

- dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w języku polskim,

- oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,

- wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

- każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,

- Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.isoft.biz.pl. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

- W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

- na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środkom trwałym będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego,

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.10.2023 r. do godz. 08:30 drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@isoft.biz.pl. Za prawidłowe dostarczenie oferty odpowiada Wykonawca. Zamawiający wymaga w temacie wiadomości wpisać: „ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KPO/2023”.

W przypadku złożenia oferty w biurze projektu lub przesłania pocztą/ kurierem ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (innych opakowaniach). Kopertę, należy zaadresować na adres biura projektu określony wyżej i opatrzyć dodatkowo zapisem o treści: „ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KPO/2023 - OFERTA” i dostarczyć do dnia 19.10.2023 r. do godz. 08:30.

Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy składać na adres mailowy: biuro@isoft.biz.pl. Zamawiający zastrzega sobie, że może nie udzielić odpowiedzi, jeżeli pytanie wpłynie w okresie krótszym niż 3 dni robocze poprzedzające ostateczny dzień składania ofert. Pytania złożone po godzinie 16:00 będą traktowane jako wpływające z datą dnia następnego.

# MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 19.10.2023r. do godz. 08:30  drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@isoft.biz.pl lub w biurze projektu złożyć osobiście/ pocztą/ kurierem.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (formularz ofertowy z oświadczeniami oraz wymaganymi załącznikami/dokumentami) zostanie złożona w terminie nie późniejszym niż określony w punkcie powyżej.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2023r. o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Zamawiającego.

- INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.isoft.biz.pl,

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.isoft.biz.pl,

- Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą ISOFT Sp. z o.o. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą ISOFT Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ISOFT Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy ISOFT Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

- ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,
• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z owym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,

f) wystąpienia konieczności zwiększenia / zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia o wartości 10 %

g) wystąpienia siły wyższej,

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę.

- Wykonawca deklaruje, iż przedmiot dostawy jest nowy i wolny od wad.

- Wykonawca deklaruje, iż urządzenie jest dostosowane do wymogów prawa BHP, PPOŻ obowiązujących na terytorium RP.

- W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

## Załączniki do niniejszego zapytania są:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, ekonomiczno – finansowym, oraz osobowym

- Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny

- Załącznik nr 6– Oświadczenie Wykonawcy powiązania z Federacją Rosyjską

- Załącznik 7 – Wzór umowy

- Wizualizacja miejsc montażu instalacji.